Приложение № ___

к Договору от ________ 2015 г.  №_____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

РАЗДЕЛ 1.Общие требования

- Предмет, максимальная цена Договора

1.1. Предметом Договора является выполнение работ по капитальному ремонту крыши и фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу Мурманская область, г. Кировск, ул. Хибиногорская д. 28;

1.2 Максимальная цена лота составляет 5 917 643,00 (пять миллионов девятьсот семнадцать тысяч шестьсот сорок три) рублей 00 копеек.

2. Цели выполнения работ

2.1 Цель выполнения работ: выполнить комплекс работ по капитальному ремонту крыши и фасада в доме, расположенном по адресу Мурманская область, г. Кировск, ул. Хибиногорская д. 28 в соответствии с сводным краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014 год. (постановление Правительства Мурманской области от 23.12.2014№ 644-ПП).

2.2. Основанием для выполнения работ является региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014-2043 годы, утвержденная Постановлением Правительства Мурманской области от 31.03.2014 № 168-ПП и сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014 год, утвержденный постановлением Правительства Мурманской области от 23.12.2014 № 644-ПП.

3. Источник финансирования

3.1. Субсидии из федерального и местного бюджетов в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 23.12.2014 № 644 -ПП.

4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения Работ

4.1. Место выполнения работ:

- Мурманская область, г. Кировск, ул. Хибиногорская д. 28;;

4.2. Условия и сроки (периоды) выполнения работ:

4.2.1. В установленный конкурсной документацией срок, выполнить работы по лоту:

- «Капитальный ремонт крыши и фасада многоквартирного дома», расположенного по адресу Мурманская область, г. Кировск, ул. Хибиногорская д. 28, в соответствии с календарным графиком выполнения работ (приложение № 4) и техническим заданием (Приложение № 3), являющимися неотъемлемой частью Договора.

4.2.2. Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области строительства, обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды.

4.3.  Сроки выполнения работ:

Начало работ -  дата подписания Договора;

Окончание Работ – в течение 7 (семи) месяцев со дня подписания Договора.

5. Порядок формирования цены Договора

5.1. Максимальная цена договора, определена сметной документацией. Сметные расчеты выполнены по действующим нормативами, включенным в федеральный реестр сметных нормативов.

5.2. Цена Договора определена на весь срок  исполнения Договора и включает стоимость  выполнения строительно-монтажных работ, современных материалов, изделий, конструкций, высокотехнологичного оборудования (оборудование должно быть не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену запасных частей, восстановление потребительских свойств), включать стоимость поставки в г. Кировск Мурманской области, материалы и оборудование должны  соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, а также противопожарным нормативам. На все материалы и оборудование должны быть сертификаты и паспорта. Должны быть учтены затраты на   организацию вывоза строительного мусора с объекта, организацию охраны объекта, на монтаж, пуск и наладку оборудования и всех инженерных систем, использование машин, механизмов, рабочей силы и транспорта, накладные расходы, расходы на уплату таможенных пошлин, сборов, налогов, в том числе НДС и других обязательных платежей, а также прочие расходы, связанные с выполнением работ по строительству объекта.

РАЗДЕЛ 2.

Требования к количественным характеристикам (объёму) работ.

- Общее описание объекта

6.1. Технико-экономические характеристики объекта капитального ремонта:

Мурманская область, г. Кировск, ул. Хибиногорская д. 28;:

Здание 5-и этажное, кирпичное, с техническим этажом, без лифта. Общая площадь здания 4072,5 кв. м., площадь двускатной кровли 1033 кв. м.  Введено в эксплуатацию в 1959 году.

6.2. Общее описание объекта:

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, а именно:

- «Капитальный ремонт крыши и фасада многоквартирного дома», расположенного по адресу Мурманская область, г. Кировск, ул. Хибиногорская д. 28;,

согласно утвержденной дефектной ведомости (Приложение № 1 к техническому заданию).

6.3. Требования к количественным характеристикам (объему) работ:

Работы по ремонту объекта, должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием, определяющим содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, обеспечивающих их надлежащее качество.

6.4. Подрядчик обеспечивает:

6.4.1. Осуществление временных подсоединений коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке за свой счет, так же подрядчик в течение 7 рабочих дней предоставляет Заказчику копии договоров на:

- вывозку строительного мусора с объекта;

- электроснабжение;

- водоснабжение;

- приёмку и размещения строительного мусора на городскую свалку;

6.4.2. Вывоз, в трехдневный срок со дня подписания акта приема-передачи выполненных работ, за пределы объекта, принадлежащих Подрядчику строительных машин, оборудования, инвентаря, инструментов, строительных материалов, временных сооружений, другого имущества, а также организацию вывоза строительного мусора;

6.4.3. Приобретение и поставку на строительную площадку необходимых материалов, изделий, конструкций, строительной техники;

6.4.4. Организацию и содержание за свой счет охраны объекта, материалов, оборудования и другого имущества; установку ограждения мест производства работ с момента начала выполнения работ и до подписания акта приема-передачи выполненных работ.

6.4.5. Подрядчик может с письменного согласия Заказчика привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других лиц – субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием.  Привлекаемые Подрядчиком для выполнения работ, субподрядные организации должны иметь соответствующие лицензии, свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, выданные саморегулируемой организацией.

7. Требования к качеству и безопасности работ

### 7.1. Работы по ремонту объекта должны быть выполнены с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка.

### 7.2. К исполнению работ должны привлекаться только квалифицированные рабочие, имеющие соответствующий разряд и прошедшие медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства (в частности, СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»).

### 7.3. Необходимо выполнить все работы по обустройству и надлежащему содержанию объекта, установке освещения, сооружению и подключению временных инженерных сетей.

### 7.4. Необходимо обеспечить уборку территории, прилегающей к объекту капитального ремонта.

### 7.5. При производстве работ следует соблюдать требования, установленные СНиП 12.01-2004 «Организация строительства».

### 7.6. В процессе производства работ необходимо соблюдать требования к безопасности труда, установленные:

  - СНиП №12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования»

  - СНиП №12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть II. Строительное производство»

### 7.7. Работы по капитальному ремонту должны соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

### 7.8. При ремонте помещений необходимо применить эффективные технологии выполнения работ в соответствии с действующими нормативами в области строительства.

### 7.9. В процессе капитального ремонта объекта должен проводиться строительный контроль в целях проверки соответствия выполняемых работ, требованиям технических регламентов.

7.10 Минимальная продолжительность срока эксплуатации конструкций крыши должна соответствовать ВСН 58-88 и составлять не менее пятнадцати лет для кровельных покрытий из оцинкованной стали. Минимальная продолжительность срока эксплуатации конструкций фасада должна соответствовать ВСН 58-88 и составлять не менее тридцати лет для штукатурки по кирпичу сложным раствором при наружных работах.

8. Требования к техническим характеристикам работ

### 8.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области строительства в Российской Федерации.

8.2. Материалы, оборудование, конструкции, изделия должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН и другим техническим регламентам.

8.3 Минимальная продолжительность срока эксплуатации конструкций кровли должна соответствовать ВСН 58-88 (р) и составлять не менее пятнадцати лет для кровельных покрытий из оцинкованной стали и не менее тридцати лет для штукатурки по кирпичу сложным раствором при наружных работах.

9. Требования к сроку и объему предоставления гарантии

качества работ

9.1. Подрядчик обязан обеспечить соответствие объекта условиям Договора по качеству и объемам работ.

9.2. Если дефекты явились следствием некачественного исполнения Подрядчиком работ, Подрядчик устраняет их за свой счет в течение срока, установленного комиссией.

9.3. Сроки устранения недостатков (дефектов) устанавливаются двухсторонним актом, подписанным Заказчиком и Подрядчиком.

9.4   Подрядчик выдаёт гарантию на отремонтированную крышу и фасад – 3 (три) года.