Ведомость объемов работ
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, по адресу: Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина, д.18
Объект: жилой дом, этажей - 3, подъездов - 2, квартир – 18
Водоснабжение –централизованное

Фасад – оштукатурен, окрашен,
Крыша - чердачная вальмовая, с неорганизованным водостоком (ограниченно-работоспособная), приставной пожарной лестницей. 

Кровля - шиферная (ограниченно-работоспособная) – 689 м2.
Подвал – техническое подполье
Особые условия: 

- произвести обследование многоквартирного дома с составлением дефектной ведомости по каждому виду работ. 

	№ п/п
	Перечень выполняемых работ,

 с указанием наименования применяемого материала и его марки (перечень дефектов и работ является примерным, уточняется по фактическому состоянию конструкций и систем дома)
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	Инженерные сети

	Демонтаж трубопроводов

	1
	 Разборка трубопроводов из вгп труб Ø до 63 мм
	100 м. 
	4,00
	

	2
	Смена трубопровода вгп до 100 мм
	100м.
	0,38
	

	Монтаж розливов ХВС, ГВС 

	2 
	Прокладка трубопроводов PN 25 до Ø 63 мм: для ГВС (розлив)
	100 м.
	1,50 
	 

	3
	Прокладка трубопроводов PN 10 до Ø 63 мм: для ХВС (розлив)
	100 м.
	1,08 
	 

	4
	Монтаж запорной арматуры, кран шаровой РР Ø 40мм 
	шт.
	4
	

	5
	Монтаж запорной арматуры, кран шаровой РР Ø 32мм (стояки)
	шт.
	12
	

	6
	Монтаж запорной арматуры, кран шаровой РР Ø 20мм (спускные)
	шт.
	12
	

	Монтаж стояков ХВС и ГВС 

	7
	Прокладка трубопроводов PN 25 Ø32мм для ГВС 
	100 м.
	0,60
	

	8
	Прокладка трубопроводов PN 10 Ø 32 мм: для ХВС
	100 м.
	0,60
	

	9
	Монтаж запорной арматуры, кран шаровой РР Ø 20мм (квартиры)
	шт.
	36
	

	                                                                        Прочие работы

	10
	Изоляция трубопроводов ХВС «Армофлекс», толщина 9 мм
	 100м
	1,08
	

	11
	Изоляция трубопроводов ГВС «Армофлекс», толщина 13 мм
	 100м 
	1,50
	

	12
	Изоляция трубопроводов отопления (верхний розлив)
	100м
	1,42
	

	13
	Вывоз мусора
	
	
	По факту

	14
	Гидравлические испытания систем
	
	2
	

	15
	Заделка отверстии
	
	
	По факту

	Водоотведение

	1
	Монтаж трубопроводов полиэтилен Ø 65 мм (с фурнитурой)
	100 м.
	0,8
	

	2
	Монтаж трубопроводов полиэтилен Ø 100 мм (с фурнитурой)
	100м.
	0,8
	

	Крыша

	1
	смена покрытия кровли
	м2
	689
	

	2
	ремонт (смена) деревянных конструкций (стропильных ног, мауэрлата, обрешетки)
	
	
	Тех обследование.

	3
	замена слуховых окон, вентиляционной решетки
	шт.
	7
	

	4
	Ремонт или смена организованного водостока (водосточных труб);
	м.п.
	177
	

	5
	Ремонт или смена организованного водостока (водосточных воронок)
	шт.
	6
	

	6
	смена колпаков вент шахт
	шт.
	12
	

	7
	восстановление или смена ограждения кровли
	м.п.
	140
	

	8
	монтаж ходовых мостиков
	м.п.
	80
	

	9
	антисептирование и антиперирование деревянных конструкций
	м2
	
	100%

	10
	ремонт (штукатурка, окраска) вентиляционных блоков
	м2
	40
	

	11
	восстановить теплоизоляцию чердачного перекрытия
	м3
	
	Тех. обследование

	12
	смену мелких покрытий их листовой стали
	м
	152
	

	13
	устройство пароизоляции
	м2
	689
	


