Документ предоставлен КонсультантПлюс

# ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 декабря 2017 г. N 575-ПП

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ РАБОТ И (ИЛИ) УСЛУГ ПО КАПИТАЛЬНОМУ

РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов (в ред. постановлений Правительства Мурманской области от 05.03.2018 N 101-ПП, от 21.12.2018 N 608-ПП)

В соответствии со статьей 166 Жилищного кодекса в целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014 - 2043 годы Правительство Мурманской области постановляет:

утвердить прилагаемый Перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фондов капитального ремонта, сформированных исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт.

Губернатор

Мурманской области

М.В.КОВТУН

# Утвержден

постановлением

Правительства Мурманской области

от 1 декабря 2017 г. N 575-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ

РАБОТ И (ИЛИ) УСЛУГ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ОКАЗАНИЕ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ

ФИНАНСИРУЮТСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФОНДОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА,

СФОРМИРОВАННЫХ ИСХОДЯ ИЗ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ВЗНОСА

НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Список изменяющих документов (в ред. постановлений Правительства Мурманской области от 05.03.2018 N 101-ПП, от 21.12.2018 N 608-ПП)

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

2. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, в том числе ремонт или замена оборудования индивидуальных тепловых пунктов.

3. Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения.

4. Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения.

5. Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения.

6. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации).

7. Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений.

(п. 7 в ред. постановления Правительства Мурманской области от 21.12.2018 N 608-ПП)

8. Ремонт крыши, в том числе ремонт или замена системы водоотвода с заменой или восстановлением водосточных труб.

9. Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу.

10. Ремонт фасадов, не требующих утепления, в том числе замена или восстановление водосточных труб, ремонт отмостки.

11. Ремонт фасадов, требующих утепления, в том числе замена или восстановление водосточных труб, ремонт отмостки.

12. Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, в том числе ремонт отмостки.

13. Ремонт фундамента, в том числе восстановление отмостки.

14. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, признанном в установленном законодательством порядке объектом культурного наследия, выявленным объектом культурного наследия. Авторский надзор за проведением работ, научное руководство проведением работ.

(п. 14 в ред. постановления Правительства Мурманской области от 05.03.2018 N 101-ПП)

15. Установка водоподогревателя системы горячего водоснабжения (в составе общего имущества), включая регулятор температуры и другое необходимое оборудование, согласно техническим условиям теплоснабжающей организации.

(п. 15 введен постановлением Правительства Мурманской области от 05.03.2018 N 101-ПП)

16. Выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирного дома, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе на ремонт (замену) лифтового оборудования. Проведение экспертизы проектной документации.

(п. 16 введен постановлением Правительства Мурманской области от 05.03.2018 N 101-ПП)

17. Осуществление строительного контроля.

(п. 17 введен постановлением Правительства Мурманской области от 05.03.2018 N 101-ПП)