Приложение № 3

к Договору от ________ 2015 г.  №_____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по лоту: «Капитальный ремонт инженерных систем в многоквартирного дома, расположенного по адресу: Мурманская обл., г. Кандалакша, ул. Первомайская, д.56».

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание данных для проектирования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» (далее – НКО «ФКР МО») |
| 2 | Источник финансирования | За счет средств собственников, определивших способ формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора, многоквартирные дома которых расположены в пределах одного муниципального образования |
| 3 | Основание для проведения капитального ремонта | Основанием для выполнения работ является региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014-2043 годы, утвержденная Постановлением Правительства Мурманской области от 31.03.2014 № 168-ПП и сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области на 2015 год, утвержденный постановлением Правительства Мурманской области № 325/9-ПП в последних редакциях. |
| 4 | Цель выполнения работ | Создание безопасных и благоприятных условий проживания, соответствующих установленным стандартам качества, приведение строительных конструкций многоквартирного дома в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам. |
| 5 | Режим работы Заказчика | Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), рабочее время установлено с понедельника по пятницу - с 9:00 до 18:00. Обеденный перерыв: с 13:00 до 14:00. Подрядчик должен учитывать этот график при исполнении Договора. |
| 6 | Наименование объекта | Многоквартирный дом. |
| 7 | Адрес объекта | Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Первомайская, д.56 |
| 8 | Краткие сведения об объекте и его техническом состоянии | Количество этажей - 2. Количество подъездов – 2. Количество квартир - 8 Год постройки – 1933. Период эксплуатации здания - 82 лет. Отопление – централизованное. |
| 9 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 10 | Исходные данные | Предварительные сметные расчёты на капитальный ремонт. Ведомости объемов работ на капитальный ремонт. |
| 11 | Общие требования | Настоящее «Техническое задание» (далее – ТЗ) определяет перечень, объем и порядок выполнения комплекса работ по капитальному ремонту инженерных систем: - замена розлива отопления, на полипропиленовые трубы армированные, 100%; - замена стояков отопления, монтаж запорной арматуры, 100%; выполненным на основании технического обследования, согласованной с Заказчиком. |
| 12 | Выполняемые работы | Выполнение технического обследования инженерных систем отопления Разработать схему прокладки трубопроводов отопления, в виде графической форме, со спецификацией используемых материалов. Согласование схемы и используемого материала по капитальному ремонту с Заказчиком. Изготовление сметной документации на капитальный ремонт системы отопления и утверждение заказчиком. Выполнение комплекса работ по капитальному ремонту инженерных систем, утвержденные Заказчиком. |
| 13 | Состав и содержание документации | Схема прокладки трубопроводов. Пояснительная записка, с описанием используемых материалов. Сметная документация. Сметную документацию разрабатывать на основе сметно-нормативной базы ТСНБ-2001 Мурманская область (редак. 2010), входящей в федеральный реестр сметных нормативов Министерства регионального развития РФ, с пересчетом базовых цен в текущие с применением индексов по отдельным элементам затрат по видам работ, утверждённых Министерством строительства и территориального развития Мурманской области. |
| 14 | # Требования к выполнению работ | - произвести демонтаж систем отопления, - произвести монтаж системы отопления, - произвести заделку технологических проходов, - установить теплоизоляцию трубопроводов, - материалы должны обеспечивать современные эксплуатационные характеристики. - все материалы должны иметь сертификаты, санитарно-эпидемиологическое заключение, разрешение от органов Госнадзора для эксплуатации на территории России. |
| 15 | Дополнительные требования и условия | Графическая часть Документации оформляется в соответствии с ГОСТ 555528-2013. Исполнитель передает Заказчику полный объем документации: 4 (Четыре) экземпляра сброшюрованных комплектов проектной документации на бумажном носителе; 1 (Один) экземпляр комплекта проектной документации в электронном виде: Форматы файлов: текстовые приложения: *.doc, *.xls, *.pdf (с возможностью копирования текста); графические приложения: чертежи, схемы: *.dwg, *.pdf (в цветном варианте). изображения, иллюстрации: *.pdf, *.gif, *.jpeg. сметные расчеты должны быть представлены в формате программы А0 прошедшей сертификацию, а также *.xls (*.xlsx) или *.doc (*.docx). С подписями и печатями продублирован в формате *.pdf. ведомости объемов работ должны быть представлены в формате *.doc (*.docx) и продублированы в формате *.pdf с подписями разработчиков. документы, обосновывающие цену материалов, отсутствующих в ценниках базового периода (прайс-листы), должны быть представлены в формате *.pdf. |
| 16 | Срок выполнения работ | Согласно представленному календарному графику производства работ, но не более ___50____ дней с момента подписания договора. |
| 17 | Требования к качеству и результату работ | 1) Приемку выполненных работ осуществляет Заказчик. В процессе приемочного контроля оценивается полнота и качество выполненных работ в соответствии с заданием. 2) При выявлении грубых нарушений и отступлений от задания, Заказчик имеет право потребовать их переделки и применить финансово-экономические санкции согласно Договору. 3) Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в процессе выполнения работ по капитальному ремонту, и исправления некачественно выполненных работ в течение установленного гарантийного срока. Срок предоставления гарантий качества работ: не менее тридцати шести месяцев с даты подписания сторонами акта сдачи - приемки выполненных работ. |

Приложение № 4

к Договору от ________ 2015 г.  №_____

Календарный график выполнения работ по лоту:

«Капитальный ремонт инженерных систем многоквартирного дома, расположенного по адресу:

Мурманская обл., г. Кандалакша, ул. Первомайская, д. 56»

| № п/п | Наименование работ | Дата начала работ | Дата окончания работ | Стоимость работ, тыс. руб. | Период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 год |  |
|  |  |  |  |  | июнь | июль |
| 1. |  |  |  |  |  |  |

ЗАКАЗЧИК _______________ В.В. Киселев                                                ИСПОЛНИТЕЛЬ __________