	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Ведомость объемов работ.

	
	
	
	
	
	

	
	Объект: «Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Ветеранов д. 14» 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	№
	Наименование 
	Ед. изм.
	Количество
	Примечания 
	

	Фасады
	

	1
	Установка металлического дверного блока  2550х1400мм 
	Шт. 
	2
	
	

	2
	Установка оконного блока из ПВХ профилей 1600х1200 мм
	Шт. 
	2
	
	

	3
	Установка металлической двери в тамбуре  2100х1100мм
	Шт.
	1
	
	

	4
	Устройство фасада навесного фасада 
	М.кв.
	670
	
	

	5
	Устройство отливов с 4-ёх сторон из оцинкованной стали для окон 1200х1560 мм 
	Шт.
	32
	
	

	7
	Устройство отливов с 4-ёх сторон из оцинкованной стали для балконных дверей 2200х1200 мм
	Шт.
	6
	
	

	8
	Устройство отливов с 4-ёх сторон из оцинкованной стали для окон 1590х650 мм
	Шт.
	8
	
	


	9
	Устройство отливов с 4-ёх сторон из оцинкованной стали для окон 1590х1000 мм
	Шт.
	4
	
	

	10
	Устройство отлива цоколя из оцинкованной стали
	П.м.
	103
	
	

	11
	Устройство организованного водоотлива  (желоб)
	П.м
	109
	
	

	12
	Устройство организованного водоотлива  (стояк) L=5800мм
	П.м
	24
	
	

	Крыша
	

	1
	Замена обрешётки 
	м3
	5,5/5,5
	(демонтаж/проект)
	

	2
	Устройство контробрешётки
	м3
	0,93
	
	

	3
	Замена кровельного покрытия с устройством гидро-ветрозащитного слоя
	м2
	652/652
	(демонтаж/проект)
	

	4
	Зачистка и обработка деревянных конструкций кровли огне-биозащитным составом за 2 раза
	м2
	540
	
	

	5
	Устройство элементов безопасности кровли (кровельные лестницы, снегозадержатели, кровельное ограждение)
	-
	-
	См. проект раздел КР
	

	6
	Замена слуховых окон
	Шт.
	2/2
	(демонтаж/проект)
	

	перекрытия
	

	7
	Замена утеплителя на минераловатные плиты в местах замены балок перекрытия
	м2
	18
	
	

	8
	Замена балок перекрытия L=2700 мм
	Шт. 
	7/7
	(демонтаж/проект)
	

	
	Согласовано : УК
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


