ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
	

	        на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по адресу: с.Ловозеро, ул.Пионерская, д.18 
(ремонт внутридомовых инженерных систем – 
замена розлива и стояков горячего водоснабжения)


Общая информация по дому № 18 по ул.Пионерская:

Год постройки – 1981.

Материал стен – кирпич.

Количество квартир – 30 (10 – однокомнатных, 12 – двухкомнатных, 8 - трехкомнатных).

Количество этажей – 5.

Количество подъездов – 2.

Общая площадь дома – 1579,1 кв.м.
Общая площадь жилых помещений – 1419,5 кв.м.

Объем – 6236 куб.м.

Кол-во элеваторных узлов системы отопления – 1.

	№ п.п.
	Перечень выполняемых работ,

 с указанием наименования применяемого материала и его марки
	Ед. изм.
	Количество
	Подсчет объемов (примечание)

	1
	2
	3
	4
	5

	Замена розлива ГВС (подающий и обратный трубопровод), замена стояков ГВС

	1
	Разборка трубопроводов ГВС стальных
	м.п.
	56
	Диаметр 50 мм

	2

	Прокладка трубопроводов ГВС из полипропиленовых труб
	м.п.
	44
	Диаметр 50 мм

	
	
	м.п.
	12
	Диаметр 40 мм

	
	
	м.п.
	32
	Диаметр 20 мм

	3
	Разборка трубопроводов ГВС стальных
	м.п.
	92
	Диаметр 32 мм

	
	
	м.п.
	8
	Диаметр 15  мм

	4
	Прокладка  трубопроводов ГВС из полипропиленовых  труб
	м.п.
	68
	Диаметр 32  мм

	
	
	м.п.
	24
	Диаметр 25  мм

	
	
	м.п.
	8
	Диаметр 20  мм

	5
	Изоляция трубопроводов ГВС
	м.п.
	44
	Диаметр 50 мм

	
	
	м.п.
	12
	Диаметр 40 мм

	
	
	м.п.
	18
	Диаметр 32 мм

	
	
	м.п.
	32
	Диаметр 20 мм

	Материалы

	1
	Труба РР 50
	м.
	44
	

	2
	Труба РР 40  
	м.
	12
	

	3
	Труба РР 32
	м.
	68
	
	

	4
	Труба РР 25
	м.
	24
	
	

	5
	Труба РР 20
	м.
	40
	
	

	6
	Счетчик ГВ (обратка)  
	шт.
	1
	Диаметр 15
	

	7
	Муфта переходная РР  
	шт.
	2
	75 х 50
	

	8
	Муфта переходная РР
	шт.
	4
	50 х 32
	

	9
	Муфта переходная РР
	шт.
	4
	50 х 40
	

	10
	Муфта переходная РР
	шт.
	10
	32 х 25
	

	11
	Муфта переходная РР
	шт.
	8
	25 х 20
	

	12
	Муфта комбинированная РР
	шт.
	2
	25 х 3/4 ВР
	

	13
	Муфта комбинированная РР
	шт.
	4
	25 х 3/4 НР
	

	14
	Угольник РР
	шт.
	24
	50 х 90*
	

	15
	Угольник РР
	шт.
	14
	50 х 45*
	

	16
	Угольник РР
	шт.
	14
	40 х 90*
	

	17
	Угольник РР
	шт.
	8
	40 х 45*
	

	18
	Угольник РР
	шт.
	30
	32 х 90*
	

	19
	Угольник РР
	шт.
	14
	32 х 45*
	

	20
	Угольник РР
	шт.
	30
	25 х 90*
	

	21
	Угольник РР
	шт.
	20
	25 х 45*
	

	22
	Угольник РР
	шт.
	50
	20 х 90*
	

	23
	Угольник РР
	шт.
	20
	20 х 45*
	

	24
	Тройник переходной РР
	шт.
	3
	50 х 32 х 50
	

	25
	Тройник переходной РР
	шт.
	3
	40 х 32 х 40
	

	26
	Тройник переходной РР
	шт.
	24
	32 х 20 х 32
	

	27
	Тройник переходной РР
	шт.
	12
	25 х 20 х 25
	

	28
	Кран шаровой РР 32
	шт.
	8
	
	

	29
	Кран шаровой РР 20
	шт.
	8
	
	

	30
	Муфта РР 50
	шт.
	16
	
	

	31
	Муфта РР 40
	шт.
	6
	
	

	32
	Муфта РР 32
	шт.
	20
	
	

	33
	Муфта РР 25
	шт.
	14
	
	

	34
	Муфта РР 20
	шт.
	20
	
	

	35
	Муфта комбинированная РР
	шт.
	10
	20 х 1/2 ВР
	

	36
	Муфта комбинированная РР
	шт.
	20
	20 х 1/2 НР
	

	37
	Хомут металлический со шпилькой
	шт.
	40
	Диаметр 50
	

	38
	Хомут металлический со шпилькой
	шт.
	20
	Диаметр 40
	

	39
	Хомут металлический со шпилькой
	шт.
	70
	Диаметр 32
	

	40
	Хомут металлический со шпилькой
	шт.
	30
	Диаметр 25
	

	41
	Изоляция «Энергофлекс»
	м.п.
	44
	Диаметр 50
	

	42
	Изоляция «Энергофлекс»
	м.п.
	12
	Диметр 40
	

	43
	Изоляция «Энергофлекс»
	м.п.
	18
	Диаметр 32
	

	44
	Изоляция «Энергофлекс»
	м.п.
	32
	Диаметр 20
	

	45
	Лента герметизационная клейкая
	мт.
	6
	
	


Особые условия производства работ (при их наличии): Отсутствие проектной документации на дом.
Составил: 
Представитель

ООО «Оленегорсководоканал»                              _________________   (Свейлис А.Э.)                    

тел.:  8-921-281-23-95

Зам. главы администрации                      

сельского поселения Ловозеро                                  __________________  (Юрьева С.А.)

Директор УК ООО «ЛТД»                                         __________________  (Живица Т.В.)

Представитель собственников МКД

 (квартира №        )                                                       __________________  (                          )    

Ведущий специалист Фонда капитального

ремонта Мурманской области                                   __________________  (Гунбин А.Р.)
