Ведомость объемов работ
на выполнение работ по капитальному ремонту системы ХВС, ГВС и отопления жилого дома, по адресу: Мурманская обл., г. Заполярный, ул. Ленина, д. 29
Объект: жилой дом, квартир- 90, этажей - 5, 
Система отопления, ХВС и ГВС – централизованная
Дополнительная информация: стояковые ХВС и ГВС проходят в закрытых каналах.
Ремонт в подвальном помещении произвести после обследования с согласованием работ с заказчиком. 
	№ п/п
	Перечень выполняемых работ,

 с указанием наименования применяемого материала и его марки (перечень дефектов и работ является примерным, уточняется по фактическому состоянию конструкций и систем дома)
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	Демонтаж трубопроводов

	1
	 Разборка трубопроводов из вгп труб Ø до 100 мм
	100 м 
	4,01
	

	2
	 Разборка трубопроводов из вгп труб Ø до 50 мм
	100 м 
	2,08 
	

	3
	 Разборка трубопроводов из вгп труб Ø до 32 мм
	100 м
	6,62 
	

	Монтаж розливов ХВС, ГВС 

	1
	Прокладка трубопроводов PN 25 Ø 63 мм, ГВС
	100 м. 
	0,95 
	 

	2 
	Прокладка трубопроводов PN 25 Ø 63 мм, ХВС
	100 м.  
	0,90 
	 

	3 
	Прокладка трубопроводов PN 25 Ø 50 мм, ГВС
	100 м. 
	 0,72
	 

	4
	Прокладка трубопроводов PN 25 Ø 50 мм, ХВС
	100 м. 
	0,72 
	 

	5
	Кран шаровой РР Ø 50мм
	шт.
	6
	

	6
	Кран шаровой РР Ø 32мм
	шт.
	38
	

	7
	Кран шаровой РР Ø 20мм
	шт.
	38
	

	Монтаж стояков холодного и горячего водоснабжения 

	1
	Прокладка трубопроводов PN 25 Ø32мм, ГВС 
	100м.
	2,7
	

	2
	Прокладка трубопроводов PN 25 Ø 32 мм, ХВС
	100м.
	2,7
	

	3
	Кран шаровой РР Ø 20мм
	шт.
	 180
	

	Система отопления 

	1
	Прокладка трубопроводов PN 25 Ø 90 мм
	100 м. 
	1,52
	

	2
	Прокладка трубопроводов PN 25 Ø 75 мм
	100 м. 
	0,64
	

	3
	Прокладка трубопроводов PN 25 Ø 50 мм
	100 м. 
	0,64
	

	4
	Прокладка трубопроводов PN 25 Ø 40 мм
	100 м. 
	0,64
	

	5
	Прокладка трубопроводов PN 25 Ø 32 мм
	100 м. 
	0,58
	

	6
	Кран шаровой РР Ø 50мм (концевые)
	шт.
	8
	

	7
	Кран шаровой РР Ø 32мм
	шт.
	122
	

	8
	Кран шаровой РР Ø 20мм
	шт.
	122
	

	9
	Смена задвижек Ø 100 мм
	шт.
	4
	

	10
	Смена трубопровода вгп Ø 90 мм
	100 м.
	0,42
	

	Изоляция трубопроводов

	1
	 Заделка отверстий проходов трубопроводов
	
	все
	 

	2
	 Изоляция трубопроводов ХВС, Армофлекс толщина 9 мм
	100м.
	1,62
	

	3
	 Изоляция трубопроводов отопления, Армифлекс толщина 13 мм
	100м.
	5,08
	

	4
	Изоляция трубопроводов ГВС, Армофлекс толщина 13 мм
	100м.
	1,67
	

	5
	Гидравлические испытания системы
	
	3
	

	6
	Восстановление каналов
	
	
	факт

	7
	Вывоз мусора
	
	
	факт


